ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа вводно-распределительного устройства ВРУ

| № | Запрашиваемые данные |
| --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | В |  |
| 2 | Номинальный ток на выводе |  | А |  |
|  |  |  | А |  |
| 3 | Схема первичных |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземленная) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Номер рисунка схемы вторичных соединений |  |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | Автомат, |  |  |
|  |  | ток [А] |  |  |
|  |  | Выключатель, |  |  |
|  |  | ток [А] |  |  |
|  |  | Переключатель, |  |  |
|  |  | ток [А] |  |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток [А] |  |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток [А] |  |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |  |
| 14 | Тип счетчика учета электроэнергии |  |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |
| 17 | Срок поставки |  |
| 18 | Наименование объекта |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, № телефона |  |
| 20 | Наименование проектной организации, адрес, № телефона |  |